## boiler
Number | Q_nom [kW] | mod_lvl [-] | c_inv [EUR] | c_o&m [EUR/a] | service life [a] | eta_th [-]
1 | 23.5 | 0.29787 | 2210 | 55.25 | 20 | 0.92885 | Vaillant ecoVIT exclusiv VKK 226/4 | http://www.heizungsdiscount24.de/gas-heizung/vaillant-ecovit-exclusiv-vkk-2264-gas-brennwertkessel-e-h.html
2 | 28.9 | 0.29412 | 2385 | 59.625 | 20 | 0.90596 | Vaillant ecoVIT exclusiv VKK 286/4 | http://www.heizungsdiscount24.de/gas-heizung/vaillant-ecovit-exclusiv-vkk-2864-gas-brennwertkessel-l-ll.html
3 | 37.5 | 0.29333 | 2910 | 72.75 | 20 | 0.92138 | Vaillant ecoVIT exclusiv VKK 366/4 | http://www.heizungsdiscount24.de/gas-heizung/vaillant-ecovit-exclusiv-vkk-3664-gas-brennwertkessel-e-h.html
4 | 48.2 | 0.29253 | 3198 | 79.95 | 20 | 0.91288 | Vaillant ecoVIT exclusiv VKK 476/4 | http://www.heizungsdiscount24.de/gas-heizung/vaillant-ecovit-exclusiv-vkk-4764-gas-brennwertkessel-e-h.html
5 | 66.3 | 0.29563 | 4255 | 106.375 | 20 | 0.91322 | Vaillant ecoVIT exclusiv VKK 656/4 | http://www.heizungsdiscount24.de/gas-heizung/vaillant-ecovit-exclusiv-vkk-6564-gas-brennwertkessel-e-h.html
6 | 40 | 0.2025 | 3040 | 76 | 20 | 0.94 | Buderus GB212 40 kW Logano plus | http://www.heizungsdiscount24.de/gas-heizung/buderus-gb212-40-kw-logano-plus-gas-brennwertkessel-e-h.html
7 | 49.9 | 0.2024 | 3575 | 89.375 | 20 | 0.9479 | Buderus GB212 50 kW Logano plus | http://www.heizungsdiscount24.de/gas-heizung/buderus-gb212-50-kw-logano-plus-gas-brennwertkessel-e-h.html
8 | 14.2 | 0.23239 | 1325 | 33.125 | 20 | 0.982 | Buderus GB172 14 kW Logamax plus | https://www.heizungenbilliger.de/gasbrennwert/buderus/gb172-14/buderus-gb172-14-kw-logamax-plus-gas-brennwerttherme-e-h/a-20176309/?ReferrerID=7.00&gclid=CKeypouhvcgCFUNAGwodKj4OYA
9 | 20.6 | 0.25243 | 1405 | 35.125 | 20 | 0.982 | Buderus GB172 20 kW Logamax plus Gas-Brennwerttherme | https://www.heizungenbilliger.de/gasbrennwert/buderus/gb172-20/buderus-gb172-20-kw-logamax-plus-gas-brennwerttherme-e-h/a-20176330/
10 | 19 | 0.34211 | 1650 | 41.25 | 20 | 0.91876 | Viessmann Vitodens 100-W Gas-Brennwerttherme, 19 kW | http://www.heizungsdiscount24.de/gas-heizung/viessmann-vitodens-100-w-gas-brennwerttherme-19-kw-fluessiggas-p.html
11 | 26 | 0.25 | 1740 | 43.5 | 20 | 0.9197 | Viessmann Vitodens 100-W Gas-Brennwerttherme, 26 kW | http://www.heizungsdiscount24.de/gas-heizung/viessmann-vitodens-100-w-gas-brennwerttherme-26-kw-fluessiggas-p.html
12 | 11 | 0.17273 | 2440 | 61 | 20 | 0.92 | Viessmann Vitodens 300-W Gas-Brennwerttherme, 11 kW | http://www.heizungsdiscount24.de/gas-heizung/viessmann-vitodens-300-w-gas-brennwerttherme-gastherme-11-kw.html
13 | 19 | 0.1 | 2580 | 64.5 | 20 | 0.9139 | Viessmann Vitodens 300-W Gas-Brennwerttherme, 19 kW | http://www.heizungsdiscount24.de/gas-heizung/viessmann-vitodens-300-w-gas-brennwerttherme-gastherme-19-kw.html
14 | 13 | 0.24615 | 1600 | 40 | 20 | 0.94 | Viessmann Vitodens 200-W Brennwert-Gastherme, 13 kW | http://www.heizungsdiscount24.de/gas-heizung/viessmann-vitodens-200-w-brennwert-gastherme-heiztherme-13-kw-grundgeraet.html
15 | 26 | 0.2 | 1935 | 48.375 | 20 | 0.90561 | Viessmann Vitodens 200-W Brennwert-Gastherme, 26 kW | http://www.heizungsdiscount24.de/gas-heizung/viessmann-vitodens-200-w-brennwert-gastherme-heiztherme-26-kw-grundgeraet.html

## chp
Number | Q_nom [kW] | mod_lvl [-] | c_inv [EUR] | c_o&m [EUR/a] | service life [a] | sigma [-] | omega [-] | comment [not relevant for import]
1 | 0.7 | 1 | 11989.25 | 959.14 | 15 | 0.42857 | 0.98 | Elcore 2400 | http://heizsystems.de/brennstoffzellen-heizung/brennstoffzellen-heizung-ohne-gasbrennwertgeraet/ohne-pufferspeicher/11/elcore-2400-brennstoffzellen-heizung
2 | 2.5 | 1 | 8927.18 | 714.1744 | 15 | 0.4 | 0.92 | Vaillant ecoPOWER 1.0 | http://www.dirks-shk.de/dcontent/shop/home/ecopower_vaillant/preise
3 | 12 | 0.58333 | 15850 | 1268 | 15 | 0.33333 | 0.95 | Kirsch micro L 4.12 | http://www.bhkw-prinz.de/kirsch-homeenergy-kirsch-nano-kirsch-micro-bhkw/1747#Preis
4 | 5.5 | 0.59773 | 12800 | 1024 | 15 | 0.36364 | 0.93 | proenvis: prio 5.2 Nano-BHKW | http://www.bhkw-prinz.de/proenvis-prio-5-2-nano-bhkw/2939
5 | 16 | 0.16875 | 22200 | 1776 | 15 | 0.125 | 0.91 | Button Energy: bison-Powerblock | http://www.bhkw-prinz.de/button-energy-bison-powerblock-holzpellets-bhkw/2771
6 | 12.5 | 1 | 21944 | 1755.52 | 15 | 0.44 | 0.88 | Senertec Dachs HKA G 5.5 | http://www.bhkw-prinz.de/senertec-dachs-mini-bhkw/108
7 | 13.5 | 0.50463 | 18750 | 1500 | 15 | 0.44444 | 0.92 | EC Power: XRGI 6 | http://www.bhkw-prinz.de/ec-power-xrgi-6-und-xrgi-9-mini-bhkw/3208
8 | 20 | 0.57222 | 21750 | 1740 | 15 | 0.45 | 0.94 | EC Power: XRGI 9 | http://www.bhkw-prinz.de/ec-power-xrgi-6-und-xrgi-9-mini-bhkw/3208
9 | 13.5 | 1 | 20000 | 1600 | 15 | 0.40741 | 0.94 | Viessmann Vitobloc 200 EM-5 | http://www.bhkw-prinz.de/viessmann-vitobloc-200-em-5-mini-bhkw/3596#Preis
10 | 6.5 | 1 | 15500 | 1240 | 15 | 0.4 | 0.9 | intelli Heimkraftwerk | http://www.bhkw-prinz.de/intelli-production-gmbh-intelli-heimkraftwerk/2659
11 | 11 | 1 | 21450 | 1716 | 15 | 0.41818 | 0.85 | AISIN Seiki: GECC 46 A2 | http://www.bhkw-prinz.de/aisin-seiki-gecc-46-a2-np-r-mini-bhkw/2596
12 | 10.7 | 0.52484 | 16800 | 1344 | 15 | 0.35514 | 0.92 | proenvis: Primus 1.4 | http://www.bhkw-prinz.de/proenvis-primus-1-4-mini-bhkw/1307
13 | 8 | 0.46667 | 18200 | 1456 | 15 | 0.375 | 0.9 | Vaillant ecoPOWER 3.0 | http://www.bhkw-prinz.de/vaillant-ecopower-3-0-und-ecopower-4-7-mini-bhkw/61#Preis
14 | 12.5 | 0.3183 | 20700 | 1656 | 15 | 0.376 | 0.9 | Vaillant ecoPOWER 4.7 | http://www.bhkw-prinz.de/vaillant-ecopower-3-0-und-ecopower-4-7-mini-bhkw/61#Preis
15 | 36.1 | 1 | 27990 | 2239.2 | 15 | 0.53186 | 0.92 | VW EcoBlue 2.0 | http://www.bhkw-prinz.de/lichtblick-vw-bhkw-ecoblue-2-0-zuhausekraftwerk/2348
16 | 24 | 1 | 30000 | 2400 | 15 | 0.4375 | 0.9279 | Steinecke: BHKW elcon 8 | http://www.bhkw-prinz.de/steinecke-bhkw-elcon-8-und-elcon-15/2462
17 | 26 | 1 | 35000 | 2800 | 15 | 0.55769 | 0.9668 | Steinecke: BHKW elcon 15 | http://www.bhkw-prinz.de/steinecke-bhkw-elcon-8-und-elcon-15/2462

## eh
Number | Q_nom [kW] | mod_lvl [-] | c_inv [EUR] | c_o&m [EUR/a] | service life [a] | eta_el [-]
1 | 2 | 0 | 179 | 5.37 | 20 | 1 | Elektroheizstab 2000 W | http://solardiscounter.de/Zubehoer/Elektroheizstaebe/
2 | 3 | 0 | 183 | 5.49 | 20 | 1 | Elektroheizstab 3000 W | http://solardiscounter.de/Zubehoer/Elektroheizstaebe/
3 | 4.5 | 0 | 189 | 5.67 | 20 | 1 | Elektroheizstab 4500 W | http://solardiscounter.de/Zubehoer/Elektroheizstaebe/
4 | 6 | 0 | 199 | 5.97 | 20 | 1 | Elektroheizstab 6000 W | http://solardiscounter.de/Zubehoer/Elektroheizstaebe/
5 | 8 | 0 | 209 | 6.27 | 20 | 1 | Elektroheizstab 8000 W | http://solardiscounter.de/Zubehoer/Elektroheizstaebe/
6 | 12 | 0 | 219 | 6.57 | 20 | 1 | Elektroheizstab 12000 W | http://solardiscounter.de/Zubehoer/Elektroheizstaebe/
7 | 3 | 0 | 178 | 5.34 | 20 | 1 | Elektroheizstab 3000 W | https://www.solarbayer.de/Preisliste.html
8 | 4.5 | 0 | 185 | 5.55 | 20 | 1 | Elektroheizstab 4500 W | https://www.solarbayer.de/Preisliste.html
9 | 6 | 0 | 205 | 6.15 | 20 | 1 | Elektroheizstab 6000 W | https://www.solarbayer.de/Preisliste.html
10 | 9 | 0 | 225 | 6.75 | 20 | 1 | Elektroheizstab 9000 W | https://www.solarbayer.de/Preisliste.html
11 | 2 | 0 | 169 | 5.07 | 20 | 1 | Elektroheizstab 2000 W | https://shop.solarprofi-24.de/zubehoer-speicher/elektroheizstab/426/elektroheizstab-heizpatrone-heizstab-2-3-4-5-6-8-12-kw
12 | 3 | 0 | 171 | 5.13 | 20 | 1 | Elektroheizstab 3000 W | https://shop.solarprofi-24.de/zubehoer-speicher/elektroheizstab/426/elektroheizstab-heizpatrone-heizstab-2-3-4-5-6-8-12-kw?c=1288
13 | 4.5 | 0 | 154 | 4.62 | 20 | 1 | Elektroheizstab 4500 W | https://shop.solarprofi-24.de/zubehoer-speicher/elektroheizstab/426/elektroheizstab-heizpatrone-heizstab-2-3-4-5-6-8-12-kw?c=1288
14 | 6 | 0 | 160 | 4.8 | 20 | 1 | Elektroheizstab 6000 W | https://shop.solarprofi-24.de/zubehoer-speicher/elektroheizstab/426/elektroheizstab-heizpatrone-heizstab-2-3-4-5-6-8-12-kw?c=1288
15 | 8 | 0 | 176 | 5.28 | 20 | 1 | Elektroheizstab 8000 W | https://shop.solarprofi-24.de/zubehoer-speicher/elektroheizstab/426/elektroheizstab-heizpatrone-heizstab-2-3-4-5-6-8-12-kw?c=1288
16 | 12 | 0 | 209 | 6.27 | 20 | 1 | Elektroheizstab 12000 W | https://shop.solarprofi-24.de/zubehoer-speicher/elektroheizstab/426/elektroheizstab-heizpatrone-heizstab-2-3-4-5-6-8-12-kw?c=1288

## hp
Number | Q_nom [kW] | mod_lvl [-] | c_inv [EUR] | c_o&m [EUR/a] | service life [a] | COP A2/W35 [-] | dT_max [K]
1 | 8.4 | 1 | 6875 | 171.875 | 18 | 3.8 | 15 | Wolf BWL-1-08-I Luft-Wasser Wärmepumpe | http://www.heizungsdiscount24.de/waermepumpen/wolf-bwl-1-08-i-luft-wasser-waermepumpe-mit-wpm-1-und-bm.html
2 | 9.6 | 1 | 7435 | 185.875 | 18 | 3.7 | 15 | Wolf BWL-1-10-I Luft-Wasser Wärmepumpe | http://www.heizungsdiscount24.de/waermepumpen/wolf-bwl-1-10-i-luft-wasser-waermepumpe-mit-wpm-1-und-bm.html
3 | 11.7 | 1 | 8205 | 205.125 | 18 | 3.7 | 15 | Wolf BWL-1-12-I Luft-Wasser Wärmepumpe | http://www.heizungsdiscount24.de/waermepumpen/wolf-bwl-1-12-i-luft-wasser-waermepumpe-mit-wpm-1-und-bm.html
4 | 13.5 | 1 | 9135 | 228.375 | 18 | 3.6 | 15 | Wolf BWL-1-14-I Luft-Wasser Wärmepumpe | http://www.heizungsdiscount24.de/waermepumpen/wolf-bwl-1-14-i-luft-wasser-waermepumpe-mit-wpm-1-und-bm.html
5 | 5.1 | 1 | 4949 | 123.725 | 18 | 3.6 | 15 | Vaillant aroTHERM VWL 115/2 | https://www.heizungenbilliger.de/w-rmepumpen/heizungswaermepumpearotherm/a-20173912/
6 | 3.1 | 1 | 3889 | 97.225 | 18 | 3.6 | 15 | Vaillant aroTHERM VWL 55/2 | https://www.heizungenbilliger.de/waermepumpen/arotherm-vwl-55-2/a-20176511/
7 | 4.6 | 1 | 4452 | 111.3 | 18 | 3.8 | 15 | Vaillant aroTHERM VWL 85/2 | https://www.heizungenbilliger.de/w-rmepumpen/heizungswaermepumpe/a-20173910/
8 | 8.2 | 1 | 7030 | 175.75 | 18 | 3.6 | 15 | Vaillant aroTHERM VWL 155/2 | https://www.heizungenbilliger.de/waermepumpen/arotherm-vwl-155-2/a-20176512/
9 | 17.4 | 1 | 16980 | 424.5 | 18 | 3.7 | 15 | Vaillant flexoTherm exclusive 197/4 Luft/Wasser | https://www.heizungenbilliger.de/waermepumpen/flexotherm-luft-wasser/flexotherm-exclusive-197-4-luft-wasser/a-20176504/
10 | 7.8 | 1 | 9999 | 249.975 | 18 | 4 | 15 | Vaillant flexoTherm exclusive 87/4 Luft/Wasser | https://www.heizungenbilliger.de/waermepumpen/flexotherm-luft-wasser/flexotherm-exclusive-87-4-luft-wasser/a-20176501/
11 | 5.7 | 1 | 11651 | 291.275 | 18 | 4.2 | 15 | Vaillant flexoTherm exclusive 57/5 Luft/Wasser | https://www.heizungenbilliger.de/waermepumpen/flexotherm-luft-wasser/flexotherm-exclusive-57-5-luft-wasser/a-20176500/
12 | 4.8 | 1 | 3792.8 | 94.82 | 18 | 3.6 | 15 | Dimplex LAK9IMR | http://www.esk-shop.de/Dimplex-LAK9IMR-372920-Split-Luft-Wasser-Waermepumpe-Kompakt.htm?shop=kunst&SessionId=&a=article&ProdNr=ESK-DIM-LAK9IMR&gclid=CMWPpYOFvsgCFdXGGwod8PwNxw
13 | 8.6 | 1 | 5914.6 | 147.865 | 18 | 3.4 | 15 | Dimplex LA 11 TAS | http://www.esk-shop.de/Dimplex-LA11TAS-362570-Luft-Wasser-Waermepumpe.htm?shop=kunst&SessionId=&a=article&ProdNr=ESK-DIM-LA11TAS
14 | 6.74 | 1 | 6428.5 | 160.7125 | 18 | 3.51 | 15 | Stiebel Eltron Heizungswärmepumpe WPL 10 AC | http://www.esk-shop.de/Stiebel-Eltron-Haustechnik/Erneuerbare-Energie-Waermepumpen-Lueftung-Solarthermie/Waermepumpen-und-Zubehoer/Luft-Wasser-Waermepumpen/Stiebel-Eltron-231788-Heizungswaermepumpe-WPL-10-AC-Aktionsset-1.htm?shop=kunst&SessionId=&a=article&ProdNr=ESK-STE-231788&t=23237&c=23251&p=23251
15 | 8.09 | 1 | 8399.9 | 209.9975 | 18 | 3.76 | 15 | Stiebel Eltron Heizungswärmepumpe WPL 13 | http://www.esk-shop.de/Stiebel-Eltron-Haustechnik/Erneuerbare-Energie-Waermepumpen-Lueftung-Solarthermie/Waermepumpen-und-Zubehoer/Luft-Wasser-Waermepumpen/Stiebel-Eltron-223400-Heizungs-Waermepumpe-WPL-13-cool-Luft-Wasser-Waermepumpe.htm?shop=kunst&SessionId=&a=article&ProdNr=ESK-STE-223400&t=23237&c=23251&p=23251
16 | 11.3 | 1 | 8938.3 | 223.4575 | 18 | 3.73 | 15 | Stiebel Eltron Heizungswärmepumpe WPL 18 | http://www.esk-shop.de/Stiebel-Eltron-Haustechnik/Erneuerbare-Energie-Waermepumpen-Lueftung-Solarthermie/Waermepumpen-und-Zubehoer/Luft-Wasser-Waermepumpen/Stiebel-Eltron-223401-Heizungs-Waermepumpe-WPL-18-cool-Luft-Wasser-Waermepumpe.htm?shop=kunst&SessionId=&a=article&ProdNr=ESK-STE-223401&t=23237&c=23251&p=23251
17 | 15.73 | 1 | 10232.1 | 255.8025 | 18 | 3.62 | 15 | Stiebel Eltron Heizungswärmepumpe WPL 18 | http://www.esk-shop.de/Stiebel-Eltron-Haustechnik/Erneuerbare-Energie-Waermepumpen-Lueftung-Solarthermie/Waermepumpen-und-Zubehoer/Luft-Wasser-Waermepumpen/Stiebel-Eltron-223402-Heizungs-Waermepumpe-WPL-23-cool-Luft-Wasser-Waermepumpe.htm?shop=kunst&SessionId=&a=article&ProdNr=ESK-STE-223402&t=23237&c=23251&p=23251
18 | 5.5 | 1 | 8388 | 209.7 | 18 | 3.7 | 15 | Ochsner Wärmepumpe ECO-ELW 8 | http://shop.smuk.at/shop/USER_ARTIKEL_HANDLING_AUFRUF.php?darstellen=1&kat_aktiv=9590&Ziel_ID=8871104&javascript_enabled=true&PEPPERSESS=e11b18ecc3db68c5007a19fd1c2f3b1d
19 | 9.7 | 1 | 11998.8 | 299.97 | 18 | 3.5 | 15 | Ochsner Wärmepumpe ECO-ELW 12 | http://shop.smuk.at/shop/USER_ARTIKEL_HANDLING_AUFRUF.php?darstellen=1&PEPPERSESS=e11b18ecc3db68c5007a19fd1c2f3b1d&kat_aktiv=9590&Ziel_ID=8871105#Ziel8871105
20 | 6.4 | 1 | 7098.18 | 177.4545 | 18 | 3.3 | 15 | Buderus Logatherm WPLS 7,5 E | http://www.heizfaktor.de/heizung/waermepumpen/buderus/luft-wasser/37955/buderus-logatherm-wpls-7-5-e?c=1702

## pv
Number | P_NOCT [kW] | c_inv [EUR] | c_o&m [EUR/a] | service life [a] | A [m2] | T_NOCT [°C] | gamma [% / °C] | P_nom [kW_Peak] | comment [not relevant for import]
1 | 0.1897 | 199.13 | 1.9913 | 20 | 1.6236 | 46 | -0.42 | 0.26 | Yingli Solar YL260P-29b Modul 260 Wp poly Serie 2 | http://www.photovoltaik4all.de/pv4all-netz/solarmodule/yingli-solar/3515/yingli-solar-yl260p-29b-modul-260-wp-poly-serie-2
2 | 0.2006 | 231.64 | 2.3164 | 20 | 1.6236 | 46 | -0.42 | 0.275 | Yingli Panda YL275C-30b Modul 275 Wp Serie 2 | http://www.photovoltaik4all.de/pv4all-netz/solarmodule/yingli-solar/3471/yingli-panda-yl275c-30b-modul-275-wp-serie-2
3 | 0.1924 | 215.49 | 2.1549 | 20 | 1.6335 | 46 | -0.42 | 0.265 | Yingli Panda YL265C-30b Modul 265 Wp mono | http://www.photovoltaik4all.de/pv4all-netz/solarmodule/yingli-solar/104/yingli-panda-yl265c-30b-modul-265-wp-mono
4 | 0.1605 | 195.88 | 1.9588 | 20 | 1.3167 | 46 | -0.42 | 0.22 | Yingli Panda YL220C-24b Modul 220 Wp mono | http://www.photovoltaik4all.de/pv4all-netz/solarmodule/yingli-solar/212/yingli-panda-yl220c-24b-modul-220-wp-mono
5 | 0.186 | 195.42 | 1.9542 | 20 | 1.6335 | 46 | -0.42 | 0.255 | Yingli Solar YL255P-29b Modul 255 Wp poly | http://www.photovoltaik4all.de/pv4all-netz/solarmodule/yingli-solar/77/yingli-solar-yl255p-29b-modul-255-wp-poly
6 | 0.1568 | 179 | 1.79 | 20 | 1.3167 | 46 | -0.42 | 0.215 | Yingli Panda YL215C-24b Modul 215 Wp mono | http://www.photovoltaik4all.de/pv4all-netz/solarmodule/yingli-solar/107/yingli-panda-yl215c-24b-modul-215-wp-mono
7 | 0.1833 | 236.16 | 2.3616 | 20 | 1.6767 | 48 | -0.43 | 0.25 | Solarworld Sunmodule Protect SW 250 mono black | http://www.photovoltaik4all.de/pv4all-netz/solarmodule/solarworld/3491/solarworld-sunmodule-protect-sw-250-mono-black
8 | 0.2111 | 279.65 | 2.7965 | 20 | 1.6767 | 48 | -0.43 | 0.285 | Solarworld Sunmodule SW 285 mono black | http://www.photovoltaik4all.de/pv4all-netz/solarmodule/solarworld/3513/solarworld-sunmodule-sw-285-mono-black
9 | 0.2072 | 277.29 | 2.7729 | 20 | 1.6767 | 48 | -0.43 | 0.28 | Solarworld Sunmodule SW 280 mono black | http://www.photovoltaik4all.de/pv4all-netz/solarmodule/solarworld/3454/solarworld-sunmodule-sw-280-mono-black
10 | 0.1484 | 164.34 | 1.6434 | 20 | 1.3584 | 46 | -0.41 | 0.2 | Solarworld Sunmodule Plus SW 200 Vario poly | http://www.photovoltaik4all.de/pv4all-netz/solarmodule/solarworld/965/solarworld-sunmodule-plus-sw-200-vario-poly
11 | 0.23 | 352.39 | 3.5239 | 20 | 1.64 | 46 | -0.38 | 0.315 | LG Solarmodul LG315N1C-G4 NeON 2 Cello | http://www.photovoltaik4all.de/pv4all-netz/solarmodule/lg-solar/3594/lg-solarmodul-lg315n1c-g4-neon-2-cello
12 | 0.226 | 339.93 | 3.3993 | 20 | 1.64 | 46 | -0.38 | 0.31 | LG Solarmodul LG310N1C-G4 NeON 2 Cello | http://www.photovoltaik4all.de/pv4all-netz/solarmodule/lg-solar/3492/lg-solarmodul-lg310n1c-g4-neon-2-cello
13 | 0.218 | 328.93 | 3.2893 | 20 | 1.64 | 46 | -0.38 | 0.3 | LG Solarmodul LG300N1K-G4 NeON 2 Black Cello | http://www.photovoltaik4all.de/pv4all-netz/solarmodule/lg-solar/3493/lg-solarmodul-lg300n1k-g4-neon-2-black-cello
14 | 0.209 | 259.42 | 2.5942 | 20 | 1.64 | 45 | -0.43 | 0.285 | LG Solarmodul LG285S1C-B3 Mono X | http://www.photovoltaik4all.de/pv4all-netz/solarmodule/lg-solar/3490/lg-solarmodul-lg285s1c-b3-mono-x
15 | 0.22 | 304.4 | 3.044 | 20 | 1.64 | 45 | -0.41 | 0.3 | LG Solarmodul LG300N1C-B3 Mono X NeoN | http://www.photovoltaik4all.de/pv4all-netz/solarmodule/lg-solar/1209/lg-solarmodul-lg300n1c-b3-mono-x-neon
16 | 0.205 | 254.57 | 2.5457 | 20 | 1.64 | 45 | -0.43 | 0.28 | LG Solarmodul LG280S1C-B3 Mono X | http://www.photovoltaik4all.de/pv4all-netz/solarmodule/lg-solar/1033/lg-solarmodul-lg280s1c-b3-mono-x
17 | 0.193 | 259.9 | 2.599 | 20 | 1.64 | 47 | -0.44 | 0.27 | LG Solarmodul LG270S1K-B3 Mono X Black | http://www.photovoltaik4all.de/pv4all-netz/solarmodule/lg-solar/989/lg-solarmodul-lg270s1k-b3-mono-x-black

## stc
Number | c_inv [EUR] | c_o&m [EUR/a] | service life [a] | A [m2] | Zero-loss efficiency | First-order coefficienct [kW/(m2K2)] | Second-order coefficienct [kW/(m2K)] | comment [not relevant for import]
1 | 525 | 7.875 | 20 | 2.33 | 0.825 | 0.00404 | 1.82e-05 | Viessmann Flachkollektor Vitosol 200-F SH2C | http://www.heizungsdiscount24.de/solartechnik/viessmann-flachkollektor-vitosol-200-f-251-m-sh2c.html
2 | 525 | 7.875 | 20 | 2.33 | 0.815 | 0.00404 | 1.82e-05 | Viessmann Flachkollektor Vitosol 200-F SV2C | http://www.heizungsdiscount24.de/solartechnik/viessmann-flachkollektor-vitosol-200-f-251-m-sv2c.html
3 | 630 | 9.45 | 20 | 2.33 | 0.863 | 0.00366 | 1.69e-05 | Viessmann Hochleistungs-Flachkollektor Vitosol 300-F SV3C | http://www.heizungsdiscount24.de/solartechnik/viessmann-hochleistungs-flachkollektor-vitosol-300-f-251-m-sv3c.html
4 | 630 | 9.45 | 20 | 2.33 | 0.863 | 0.00366 | 1.69e-05 | Viessmann Hochleistungs-Flachkollektor Vitosol 300-F SH3C | http://www.heizungsdiscount24.de/solartechnik/viessmann-hochleistungs-flachkollektor-vitosol-300-f-251-m-sh3c.html
5 | 379 | 5.685 | 20 | 2.1 | 0.767 | 0.003669 | 1.8e-05 | Wolf Hochleistungs-Sonnenkollektor CFK-1 | http://www.heizungsdiscount24.de/solartechnik/wolf-hochleistungs-sonnenkollektor-cfk-1-23-m.html
6 | 473 | 7.095 | 20 | 2 | 0.804 | 0.003235 | 1.17e-05 | Wolf Hochleistungs-Sonnenkollektor TopSon F3-1 | http://www.heizungsdiscount24.de/solartechnik/wolf-hochleistungs-sonnenkollektor-topson-f3-1-23-m-silber.html
7 | 190 | 2.85 | 20 | 0.896 | 0.731 | 0.00347 | 8e-06 | STI FINO 100 | http://www.solardirekt24.de/flachkollektoren/sti-fino-100-flachkollektor.html
8 | 249 | 3.735 | 20 | 1.84 | 0.802 | 0.00416 | 4e-06 | Eurotherm-Solar Flat 2.0 | http://www.solardirekt24.de/flachkollektoren/eurotherm-solar-flat-2-0-flachkollektor.html
9 | 299 | 4.485 | 20 | 2.32 | 0.824 | 0.00333 | 2.3e-05 | Eurotherm-Solar Flat 2.5 | http://www.solardirekt24.de/flachkollektoren/eurotherm-solar-flat-2-5-flachkollektor.html
10 | 390 | 5.85 | 20 | 1.838 | 0.794 | 0.003586 | 1.2e-05 | STI FKA 200 vertikal | http://www.solardirekt24.de/flachkollektoren/sti-fka-200-vertikal-alu-line-flachkollektor.html
11 | 440 | 6.6 | 20 | 2.185 | 0.794 | 0.003586 | 1.2e-05 | STI FKA 240 vertikal | http://www.solardirekt24.de/flachkollektoren/sti-fka-240-vertikal-alu-line-flachkollektor.html
12 | 515 | 7.725 | 20 | 2.514 | 0.794 | 0.003586 | 1.2e-05 | STI FKA 270 vertikal | http://www.solardirekt24.de/flachkollektoren/sti-fka-270-vertikal-alu-line-flachkollektor.html
13 | 817.36 | 12.2604 | 20 | 2.36 | 0.848 | 0.00346 | 1.65e-05 | EURO L20 HTF SW | http://www.solar-online-shop.com/euro-l20-htf-sw-sonnenkollektor-flachkollektor-schwarz-eloxiert.html

## tes
Number | c_inv [EUR] | c_o&m [EUR/a] | service life [a] | standby losses [kWh/24h] | Volume [m3] | eta_ch [-] | eta_dch [-] | comment [not relevant for import]
1 | 585 | 11.7 | 20 | 1.1 | 0.12 | 1 | 1 | Buderus Logalux S120/5W, 120 Liter | http://www.heizungsdiscount24.de/speichertechnik/buderus-logalux-s1205w-120-liter-warmwasserspeicher-standspeicher.html
2 | 690 | 13.8 | 20 | 1.5 | 0.16 | 1 | 1 | Buderus Logalux SU160/5, 160 Liter | http://www.heizungsdiscount24.de/speichertechnik/buderus-logalux-su1605-160-liter-warmwasserspeicher-standspeicher.html
3 | 710 | 14.2 | 20 | 1.7 | 0.2 | 1 | 1 | Buderus Logalux SU200/5, 200 Liter | http://www.heizungsdiscount24.de/speichertechnik/buderus-logalux-su2005-200-liter-warmwasserspeicher-standspeicher.html
4 | 870 | 17.4 | 20 | 1.94 | 0.3 | 1 | 1 | Buderus Logalux SU300/5, 300 Liter | http://www.heizungsdiscount24.de/speichertechnik/buderus-logalux-su3005-300-liter-warmwasserspeicher-standspeicher.html
5 | 1190 | 23.8 | 20 | 2.12 | 0.4 | 1 | 1 | Buderus Logalux SU400/5, 400 Liter | http://www.heizungsdiscount24.de/speichertechnik/buderus-logalux-su4005-400-liter-warmwasserspeicher-standspeicher.html
6 | 620 | 12.4 | 20 | 1.8 | 0.2 | 1 | 1 | Viessmann Vitocell 100-E, SVW, 200 Liter | http://www.heizungsdiscount24.de/speichertechnik/viessmann-vitocell-100-e-svw-200-liter-pufferspeicher.html
7 | 735 | 14.7 | 20 | 2.4 | 0.4 | 1 | 1 | Viessmann Vitocell 100-E, SVPA, 400 Liter | http://www.heizungsdiscount24.de/speichertechnik/viessmann-vitocell-100-e-svpa-400-liter-pufferspeicher.html
8 | 880 | 17.6 | 20 | 2.9 | 0.6 | 1 | 1 | Viessmann Vitocell 100-E, SVPA, 600 Liter | http://www.heizungsdiscount24.de/speichertechnik/viessmann-vitocell-100-e-svpa-600-liter-pufferspeicher.html
9 | 1020 | 20.4 | 20 | 3.5 | 0.75 | 1 | 1 | Viessmann Vitocell 100-E, SVPA, 750 Liter | http://www.heizungsdiscount24.de/speichertechnik/viessmann-vitocell-100-e-svpa-750-liter-pufferspeicher.html
10 | 1185 | 23.7 | 20 | 4.2 | 0.95 | 1 | 1 | Viessmann Vitocell 100-E, SVPA, 950 Liter | http://www.heizungsdiscount24.de/speichertechnik/viessmann-vitocell-100-e-svpa-950-liter-pufferspeicher.html
11 | 1355 | 27.1 | 20 | 4.2 | 1.5 | 1 | 1 | Viessmann Vitocell 100-E, SVPA, 1500 Liter | http://www.heizungsdiscount24.de/speichertechnik/viessmann-vitocell-100-e-svpa-1500-liter-pufferspeicher-iso-standard.html
12 | 1710 | 34.2 | 20 | 5.4 | 2 | 1 | 1 | Viessmann Vitocell 100-E, SVPA, 2000 Liter | http://www.heizungsdiscount24.de/speichertechnik/viessmann-vitocell-100-e-svpa-2000-liter-pufferspeicher-iso-standard.html
13 | 1630 | 32.6 | 20 | 3.2 | 1.5 | 1 | 1 | Viessmann Vitocell 100-E, SVPA, 1500 Liter | http://www.heizungsdiscount24.de/speichertechnik/viessmann-vitocell-100-e-svpa-1500-liter-pufferspeicher-iso-hocheff.html
14 | 2055 | 41.1 | 20 | 3.8 | 2 | 1 | 1 | Viessmann Vitocell 100-E, SVPA, 2000 Liter | http://www.heizungsdiscount24.de/speichertechnik/viessmann-vitocell-100-e-svpa-2000-liter-pufferspeicher-iso-hocheff.html
15 | 419 | 8.38 | 20 | 1.7 | 0.12 | 1 | 1 | Junkers Storacell ST 120-5 Z | http://www.heizungsdiscount24.de/speichertechnik/junkers-storacell-st-120-5-z-standspeicher-fuer-gasthermen-120-liter.html
16 | 530 | 10.6 | 20 | 1.8 | 0.16 | 1 | 1 | Junkers Storacell SK 160-5 ZB | http://www.heizungsdiscount24.de/speichertechnik/junkers-storacell-sk-160-5-zb-bodenstehender-systemspeicher-160-liter.html
17 | 615 | 12.3 | 20 | 2 | 0.2 | 1 | 1 | Junkers Storacell SK 200-5 ZB | http://www.heizungsdiscount24.de/speichertechnik/junkers-storacell-sk-200-5-zb-bodenstehender-systemspeicher-200-liter.html
18 | 549 | 10.98 | 20 | 1.1 | 0.12 | 1 | 1 | Vaillant uniSTOR plus VIH R 120/6 B | http://www.heizungsdiscount24.de/speichertechnik/vaillant-unistor-plus-vih-r-1206-b-warmwasserspeicher-bodenstehend.html
19 | 595 | 11.9 | 20 | 1.2 | 0.15 | 1 | 1 | Vaillant uniSTOR plus VIH R 150/6 B | http://www.heizungsdiscount24.de/speichertechnik/vaillant-unistor-plus-vih-r-1506-b-warmwasserspeicher-bodenstehend.html
20 | 929 | 18.58 | 20 | 0.7 | 0.2 | 1 | 1 | Vaillant uniSTOR exclusive VIH R 200/6 H | http://www.heizungsdiscount24.de/speichertechnik/vaillant-unistor-exclusive-vih-r-2006-h-warmwasserspeicher.html
21 | 1195 | 23.9 | 20 | 2 | 0.4 | 1 | 1 | Vaillant uniSTOR VIH R 400 | http://www.heizungsdiscount24.de/speichertechnik/vaillant-unistor-vih-r-400-bodenstehender-warmwasserspeicher.html
22 | 1380 | 27.6 | 20 | 1.47 | 0.3 | 1 | 1 | Vaillant actoSTOR VIH K 300 | http://www.heizungsdiscount24.de/speichertechnik/vaillant-actostor-vih-k-300-warmwasserspeicher-schichtladespeicher.html
23 | 1420 | 28.4 | 20 | 2.2 | 0.5 | 1 | 1 | Vaillant uniSTOR VIH R 500 | http://www.heizungsdiscount24.de/speichertechnik/vaillant-unistor-vih-r-500-bodenstehender-warmwasserspeicher.html
24 | 486 | 9.72 | 20 | 1.55 | 0.2 | 1 | 1 | 200 Liter Wolf Puffer, Pufferspeicher SPU-1 | http://www.heizungsdiscount24.de/speichertechnik/200-liter-wolf-puffer-pufferspeicher-spu-1-fuer-waermepumpen.html
25 | 735 | 14.7 | 20 | 2.2 | 0.49 | 1 | 1 | 500 Liter Wolf Puffer, Pufferspeicher SPU-2 | http://www.heizungsdiscount24.de/speichertechnik/500-liter-wolf-puffer-pufferspeicher-spu-2-mit-waermedaemmung.html
26 | 980 | 19.6 | 20 | 2.79 | 0.795 | 1 | 1 | 800 Liter Wolf Puffer, Pufferspeicher SPU-2 | http://www.heizungsdiscount24.de/speichertechnik/800-liter-wolf-puffer-pufferspeicher-spu-2-mit-waermedaemmung.html
27 | 1075 | 21.5 | 20 | 3.23 | 0.98 | 1 | 1 | 1000 Liter Wolf Puffer, Pufferspeicher SPU-2 | http://www.heizungsdiscount24.de/speichertechnik/1000-liter-wolf-puffer-pufferspeicher-spu-2-mit-waermedaemmung.html
28 | 1580 | 31.6 | 20 | 3.89 | 1.53 | 1 | 1 | 1500 Liter Wolf Puffer, Pufferspeicher SPU-2 | http://www.heizungsdiscount24.de/speichertechnik/1500-liter-wolf-puffer-pufferspeicher-spu-2-mit-waermedaemmung.html

## bat
Number | c_inv [EUR] | c_o&m [EUR/a] | service life [a] | capacity [kWh] | eta [-] | P_ch_max [kW] | P_dch_max [kW] | comment [not relevant for import]
1 | 7419.38 | 74.1938 | 15 | 4.5 | 0.953 | 11.5 | 2.3 | LG RESU 5.0 Li-Io Speicher-Set 5 kWh - SMA SI3.0M-11 | http://www.photovoltaik4all.de/speicher/zum-nachruesten/3049/lg-resu-5.0-li-io-speicher-set-5-kwh-sma-si3.0m-11
2 | 7755.37 | 77.5537 | 15 | 4.5 | 0.953 | 11.5 | 3.3 | LG RESU 5.0 Li-Io Speicher-Set 5 kWh - SMA SI4.4M-11 | http://www.photovoltaik4all.de/speicher/zum-nachruesten/3050/lg-resu-5.0-li-io-speicher-set-5-kwh-sma-si4.4m-11
3 | 5999 | 59.99 | 15 | 7 | 0.95917 | 2 | 2 | Tesla PowerWall | http://www.photovoltaik4all.de/speicher/tesla/3516/tesla-powerwall
4 | 8290 | 82.9 | 15 | 5 | 0.953 | 5 | 5 | Akasol neeoQube 5,5 kWh mit SMA Sunny Island 3.0M-11 | http://www.photovoltaik4all.de/speicher/akasol/3252/sma-sunny-island-3.0-akasol-neeoqube-5-5-kwh-speicher
5 | 8464.42 | 84.6442 | 15 | 3.6 | 0.952 | 2.4 | 2.4 | Fronius 4.5 kWh, Symo Hybrid 3.0-3-S | http://www.photovoltaik4all.de/pv4all-deal/3496/fronius-solar-energy-package
6 | 9583.31 | 95.8331 | 15 | 4.8 | 0.952 | 3.2 | 3 | Fronius 6.0 kWh, Symo Hybrid 3.0-3-S | http://www.photovoltaik4all.de/pv4all-deal/3496/fronius-solar-energy-package
7 | 10775.06 | 107.7506 | 15 | 6 | 0.952 | 4 | 3 | Fronius 7.5 kWh, Symo Hybrid 3.0-3-S | http://www.photovoltaik4all.de/pv4all-deal/3496/fronius-solar-energy-package
8 | 11876.17 | 118.7617 | 15 | 7.2 | 0.952 | 4.8 | 3 | Fronius 9.0 kWh, Symo Hybrid 3.0-3-S | http://www.photovoltaik4all.de/pv4all-deal/3496/fronius-solar-energy-package
9 | 13056.32 | 130.5632 | 15 | 8.4 | 0.952 | 5 | 3 | Fronius 10.5 kWh, Symo Hybrid 3.0-3-S | http://www.photovoltaik4all.de/pv4all-deal/3496/fronius-solar-energy-package
10 | 14125.54 | 141.2554 | 15 | 9.6 | 0.952 | 5 | 3 | Fronius 12.0 kWh, Symo Hybrid 3.0-3-S | http://www.photovoltaik4all.de/pv4all-deal/3496/fronius-solar-energy-package
11 | 8486.71 | 84.8671 | 15 | 3.6 | 0.957 | 2.4 | 2.4 | Fronius 4.5 kWh, Symo Hybrid 4.0-3-S | http://www.photovoltaik4all.de/pv4all-deal/3496/fronius-solar-energy-package
12 | 9792.09 | 97.9209 | 15 | 4.8 | 0.957 | 3.2 | 3.2 | Fronius 6.0 kWh, Symo Hybrid 4.0-3-S | http://www.photovoltaik4all.de/pv4all-deal/3496/fronius-solar-energy-package
13 | 10983.84 | 109.8384 | 15 | 6 | 0.957 | 4 | 4 | Fronius 7.5 kWh, Symo Hybrid 4.0-3-S | http://www.photovoltaik4all.de/pv4all-deal/3496/fronius-solar-energy-package
14 | 12084.95 | 120.8495 | 15 | 7.2 | 0.957 | 4.8 | 4 | Fronius 9.0 kWh, Symo Hybrid 4.0-3-S | http://www.photovoltaik4all.de/pv4all-deal/3496/fronius-solar-energy-package
15 | 13265.11 | 132.6511 | 15 | 8.4 | 0.957 | 5.6 | 4 | Fronius 10.5 kWh, Symo Hybrid 4.0-3-S | http://www.photovoltaik4all.de/pv4all-deal/3496/fronius-solar-energy-package
16 | 14334.33 | 143.3433 | 15 | 9.6 | 0.957 | 6.4 | 4 | Fronius 12.0 kWh, Symo Hybrid 4.0-3-S | http://www.photovoltaik4all.de/pv4all-deal/3496/fronius-solar-energy-package
17 | 8690.64 | 86.9064 | 15 | 3.6 | 0.96 | 2.4 | 2.4 | Fronius 4.5 kWh, Symo Hybrid 5.0-3-S | http://www.photovoltaik4all.de/pv4all-deal/3496/fronius-solar-energy-package
18 | 9996.03 | 99.9603 | 15 | 4.8 | 0.96 | 3.2 | 3.2 | Fronius 6.0 kWh, Symo Hybrid 5.0-3-S | http://www.photovoltaik4all.de/pv4all-deal/3496/fronius-solar-energy-package
19 | 11187.78 | 111.8778 | 15 | 6 | 0.96 | 4 | 4 | Fronius 7.5 kWh, Symo Hybrid 5.0-3-S | http://www.photovoltaik4all.de/pv4all-deal/3496/fronius-solar-energy-package
20 | 12288.88 | 122.8888 | 15 | 7.2 | 0.96 | 4.8 | 4.8 | Fronius 9.0 kWh, Symo Hybrid 5.0-3-S | http://www.photovoltaik4all.de/pv4all-deal/3496/fronius-solar-energy-package
21 | 13469.04 | 134.6904 | 15 | 8.4 | 0.96 | 5.6 | 5 | Fronius 10.5 kWh, Symo Hybrid 5.0-3-S | http://www.photovoltaik4all.de/pv4all-deal/3496/fronius-solar-energy-package
22 | 14538.26 | 145.3826 | 15 | 9.6 | 0.96 | 6.4 | 5 | Fronius 12.0 kWh, Symo Hybrid 5.0-3-S | http://www.photovoltaik4all.de/pv4all-deal/3496/fronius-solar-energy-package
23 | 11394.47 | 113.9447 | 15 | 11.6 | 0.965 | 11 | 2.7 | Kostal PIKO BA Speichersystem 11 kWh | http://www.photovoltaik4all.de/speicher/kostal/313/kostal-piko-ba-speichersystem-11-kwh
24 | 4795 | 47.95 | 15 | 2.3 | 0.94 | 2.5 | 2.5 | Victron ECOmulti 24/3000/70-50 2,3kWh inklusive Batterie | http://www.photovoltaik4all.de/speicher/victron-energy/3179/victron-ecomulti-24/3000/70-50-2-3kwh-inklusive-batterie